Сведения

протяженности воздушных и кабельных линий

| Начало | Конец | Марка | Сечение | Длина | Тип линии | Класс напряжения | Число проводов в фазе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора ВЛ ф№ 18 | ТП-8 | ААШВ-6 | 3 * 120 | 420 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-8 | ТП-7 | ААШВ-6 | 3 * 120 | 240 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-7 | ТП-5 | ААБ-6 | 3 * 120 | 350 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-5 | ТП-1 | АСБ-6 | 3 * 120 | 260 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-5 | ТП-6 | АСБ-6 | 3 * 120 | 320 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-6 | ТП-2 | ААБ-6 | 3 * 95 | 210 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-1 | ТП-6 | ААБ-6 | 3 * 120 | 320 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-6 | ТП-9 | АСБ-6 | 3 * 120 | 410 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-9 | ТП-7 | ААБ-6 | 3 * 185 | 410 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-9 | ТП-7 | ААБ-6 | 3 * 185 | 410 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-2 | ТП-3 | АСБ-6 | 3 * 120 | 380 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-3 | ТП-4 | АСБ-6 | 3 * 120 | 560 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-4 | ТП-10 | ААШВ-6 | 3 * 150 | 340 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-10 | Опора ВЛ-6,0 кВ Ф № 36 | ААШВ-6 | 3 * 150 | 410 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| Опора ВЛ-6,0 кВ Ф№ 18 | КТПН № П | АСБ-6 | 3 * 95 | 20 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-4 | Т-1 | ААБ-6 | 3 * 50 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-4 | Т-2 | ААБ-6 | 3 * 50 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-5 | Т-1 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 15 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-5 | Т-2 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 15 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-6 | Т-1 | ААШВ-6 | 3 * 95 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-6 | Т-2 | ААШВ-6 | 3*95 | 15 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-7 | Т-1 | СБ-6 | 3 * 35 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-7 | Т-2 | СБ-6 | 3 * 35 | 15 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-8 | Т-1 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 10 | Кабель в земле | СН 2 | 5170 |
| ТП-8 | Т-2 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 15 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-9 | Т-2 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-9 | Т-2 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-10 | Т-1 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 12 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-10 | Т-2 | ААШВ-6 | 3 * 50 | 10 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-9 | ТП-6 | АСБ-6 | 3 * 120 | 410 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| Опора № 7 КТПН-1 | ТП-12 | ААШВ-10 | 3 * 120 | 540 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| Опора № 7 КТПН-1 | ТП-12 | ААШВ-10 | 3 * 120 | 540 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-9 | ТП-12 | ААШВ-10 | 3 * 120 | 720 | Кабель в земле | СН 2 |  |
| ТП-1 | Спортзал | АСБ-1 | 3 * 70 + 1 * 25 | 160 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Спортзал | ААБ-1 | 3 * 35 + 1 * 16 | 160 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Азина, 7 | АПВБ-1 | 3 *95 + 1 * 35 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Быт-комбинат | АПВБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 100 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Азина. 9 | АПВБ-1 | 3 * 95 + 1 *35 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Азина, 5 | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | ПО | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Снежная, 5 | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 210 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Наружное освещение | АПВБ-1 | 3 * 16 + 1 * 10 | 20 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-1 | Наружное освещение | АПВБ-1 | 3 * 16 + 1 * 10 | 20 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина, 5 | Снежная, 3 | АВВГ-1 | 3 * 120 + 1 * 35 | 60 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 5 | Снежная, 3 | АВВГ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина, 7 | Снежная. 4 | АПВБ-1 | 3 * 35 + 1 * 16 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина. 7 | Азина, 9 | ААБ-1 | 3 * 35 + 1 * 16 | 60 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина, 9 | Победы, 5 | АСБ-1 | 3 * 70 + 1 * 35 | 80 3457 | Кабель в земле | НН |  |
| Победы, 5 | Быт-комбинат | АСБ-1 | 3 * 50 + 1 * 16 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина, 5 | Азина, 3 | АВВГ-1 | 3 * 70 + 1 * 35 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Д/к «Снежинка» | АПВБ-1 | 3 * 70 + 1 * 25 | 260 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Аптека (СЭС) | АПВБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Аптека (СЭС) | АПВБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Баня (старая) | АСБ-1 | 3 * 70 + 1 * 35 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Баня (Старая) | АСБ-1 | 3 * 70 + 1 *35 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Школа № 1 | АПВБ-1 | 3 * 70 + 1 * 35 | 100 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Школа № 1 | АПВБ-1 | 3*70 + 1 *35 | 100 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Д/к «Звездочка» | АПВБ-1 | 3 * 70 + 1 * 35 | 250 | Кабель в земле | НН |  |
| Школа № 1 | Д/к «Звездочка» | АПВБ-1 | 3*70 + 1 * 35 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | МСЧ Хозкорпус | АСБ-1 | 3 *95 + 1 * 35 | 380 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | МСЧ Хозкорпус | АСБ-1 | 3 *95 + 1 *35 | 380 | Кабель в земле | НН |  |
| меч Хозкорпус | Инфекционное отд-е | АПВЬ-1 | 3 * 25 + 1 * 16 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| МСЧ Хозкорпус | Инфекционное отд-е | АПВБ-1 | 3*25 + 1 * 16 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| МСЧ Хозкорпус | Кухня | АПВБ-1 | 3*70 + 1 *25 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| МСЧ Хозкорпус | Кухня | АПВБ-1 | 3 * 70 + 1 * 25 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Победы, 9 | АСБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 220 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-2 | Победы, 11 | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 *35 | 180 2940 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-З | Снежная, 12 | ААШВ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 210 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-З | Снежная, 8 | АСБ-1 | 3 * 95 +-1 *35 | 240 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-З | Снежная, 13 | АПВБ-1 | 3*95 + 1 *35 | 350 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-З | Снежная, 13 | АПВБ-1 | 3 *95 + 1 *35 | 350 | Кабель в земле | НН |  |
| Победы. 1 1 | Универмаг | АПВБ-1 | 3 * 50 + 1 *25 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| Победы, 13 | Победы, 15 | ААБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| Перемычка | Снежная, 8 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 20 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-З | Снежная, 9 | АСБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 280 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-З | Снежная. 7 | АСБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 310 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-3 | Снежная, 11 | АПВШб | 3 * 120 + 1 * 50 | 250 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-3 | Магазин | АПВШг | 3* 120 + 1 * 50 | 300 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 9 | Магазин | АПВШб | 3 * 120 + 1 * 50 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 9 | Снежная, 11 | АСБ-1 | 3 * 70 + 1 *25 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 7 | Снежная, 8 | АПВШб | 3 * 120 + 1 * 50 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-3 | Снежная, 8 | АСБ-1 | 3*95 + 1 *35 | 190 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-3 | Победы, 13 | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-3 | Д/к «Снежинка» | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 60 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-3 | Снежная, 14 | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 60 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 6 | Снежная, 8 | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 80 | Кабель в земле | НН |  |
| Победы, 13 | Победы, 11 | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 120 | Кабель в земле | НН |  |
| Победы, 9 | Снежная, 8 | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 140 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 14 | Победы, 15 | АСБ-1 | 3 * 50 + 1 *25 | 80 | Кабель в земле | НН |  |
| Снежная, 14 | Снежная, 12 | АСБ-1 | 3 * 50 + 1 * 25 | 60 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-4 | Кирова, 2 (Общежитие) | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 200 3790 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Гостиница | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 380 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Гостиница | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 380 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Спортзал | АПВБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Спортзал | АПВБ-1 | 3*95 + 1 *35 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Азина, 8 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Азина, 8 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Наружное освещение | ААШВ-1 | 3 * 50 + 1 * 25 | 40 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Сад. общество № 1 | АВВГ | 3 * 150 + 1 * 50 | 230 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Сад. общество № 1 | АВВГ | 3 * 150 + 1 * 50 | 470 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | ГСК № 3 | ААБ-1 | 3 * 120+1*50 | 420 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Азина, 8 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-6 | Азина, 8 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | 11ионерская,5 | АСБ-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 80 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Пионерская,5 | АСБ-1 | 3* 150 + 1 * 50 | 80 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина, 17 | Азина, 19 | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-4 | Кирова, 2 (Общежитие) | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 200 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-4 | МСЧ-131 | ААБ-1 | 3 * 120+1*50 | ПО | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-4 | МСЧ-131 | ААБ-1 | 3 * 120+1*50 | 120 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-4 | Наружное освещение | АВВГ-4 * 2,5 | 4*2,5 | 18 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | ДК-силовой | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | ДК-силовой | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | ДК-освещение | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 *35 | 130 3698 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | ДК- «Сказка» | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 450 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | ДК- «Сказка» | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 450 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Азина, 13 | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 270 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Азина, 13 | АСБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 270 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Магнолия | АПВШб | 3 * 150 + 1 * 50 | 530 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Магнолия | АПВШб | 3 * 150 + 1 * 50 | 530 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Церковь | АПВБ-1 | 3 * 95 + 1 *35 | 120 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Церковь | АПВБ-1 | 3 * 95 + 1 *35 | 120 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-5 | Наружное освещение | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 35 | 140 | Кабель в земле | НН |  |
| Азина, 15 | Азина, 17 | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 *50 | 120 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Азина, 19 | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 160 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Азина, 15 | ЛПВШб-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Азина, 15 | АПВШб-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 180 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Насосная 3-го подъема | ААШВ-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 360 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | АТС | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 310 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | АТС | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 310 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Школа № 2 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 280 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Школа № 2 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 280 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Школа № 2 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 290 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 | Школа № 2 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 290 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-7 связь | ТП-8 | ААШВ-1 | 3 * 150 + 1 *50 | 240 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Пионерская,8 | АПВБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 420 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Пионерская,8 | АПВБ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 420 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Быт-комбинат | АПВБ-1 | 4*50 | 100 6620 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Быт-комбинат | АПВБ-1 | 4* 50 | 100 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Кирова, 4 | АСБ-1 | 3 * 120 + 1 *35 | 200 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Кирова, 4 | АСБ-1 | 3 * 120 + 1 * 35 | 200 | Кабель в земле | НН |  |
| Кирова, 4 перемычка | РП-2 | АПВБ-1 | 4* 50 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| Кирова, 4 перемычка | РП-2 | АПВБ-1 | 4* 50 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| Кирова, 4 | РП-1 | АПВБ-1 | 4* 50 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| Кирова, 4 | РП-1 | АПВБ-1 | 4* 50 | 50 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Насосная 3-го подъема | ААШВ-1 | 3 * 150 | 300 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Пионрская,9 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 *50 | 100 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Пионрская,9 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 100 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Пионрская,7 | АПВБ-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Пионрская,7 | АПВБ-1 | 3* 150 + 1 * 50 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 связь | ТП-7 | АПВШб-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Кирова, 6 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Кирова, 6 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 35 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 14/1 | ААШВ-1 | 3*95 + 1 * 35 | 200 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Кирова, 6 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 270 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-8 | Кирова, 6 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 35 | 270 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 14/1 | ААШВ-1 | 3*95 + 1 *35 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 14/1 | ААШВ-1 | 3 *95 + 1 *35 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 14/1 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 14/1 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 10 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 150 3240 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 10 | ААШВ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 150 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | Азина, 12 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 80 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | ДТП | АПВБ-1 | 3* 120 + 1* 50 | 40 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-9 | ЦТП | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 40 | Кабель в земле Кабель в земле | НН НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 7 | АСБ-1 | 3 * 95 + 1 * 35 | 70 | Кабель в земле Кабель в земле | НН НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 7 | АСБ-1 | 3 * 95 +1*35 | 70 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 9 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 * 50 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 9 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 *50 | 130 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Кирова. 11 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 *50 | 220 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 11 | АПВБ-1 | 3 * 120 + 1 *50 | 220 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Баня | АПВБ-1 | 3 * 185 + 1 * 95 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Баня | АПВБ-1 | 3 * 185 + 1 *95 | 90 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 3 | АПВБ-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 140 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП-10 | Кирова, 3 | АПВБ-1 | 3 * 150 + 1 * 50 | 140 | Кабель в земле | НН |  |
| ТП№ 18 | КТПН-1 | АС-70 | 70 | 1200 | Воздушная линия | СН 2 |  |
| ГПП-110/6 кВ | ТП-8 п.Восточный | А-95 | 95 | 1200 | Воздушная линия | СН 2 |  |
| ГПП 11/6 кВ | ТП-10 п.Восточный | А-95 | 95 | 1200 | Воздушная линия | СН 2 |  |
| КТПН 11 | Ул. Энтузиастов | А-25 | 25 | 280 | Воздушная линия | НН |  |
| Азина, 5 | Азина, 1, 3 | А 50 | 50 | 150 5640 | Воздушная линия | НН |  |