Перечень

трансформаторных подстанций в схеме электроснабжения пгт. Восточный

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | ВН/НН | Кол во | Коэф. загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. | Трансформаторная подстанция № 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 1 | 0,8 |  |
| 2. | Трансформаторная подстанции №2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 1 | 0,8 |
| 3. | Трансформаторная подстанция №3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 1 | 0,8 |  |
| 4. | Трансформаторная подстанция №4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Трансформатор ТМ-400/6 | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 5. | Трансформаторная подстанция №5 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 6. | Трансформаторная подстанция №6 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Трансформатор | ТМФ-630/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 7. | Трансформаторная подстанция №7 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 8. | Трансформаторная подстанция №8 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 9. | Трансформаторная подстанция №9 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 10. | Трансформаторная подстанция № 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Трансформатор | ТМ-400/6 | 6,0/0,4 | 2 | 0,5 |  |
| 11. | Трансформаторная подстанция № 11 КТПН |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Трансформатор | ТМ-250 | 6,0/0,4 | 1 | 0,6 |  |
| 12. | Трансформаторная подстанция № 12 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Трансформатор | ТМ-320 | 6,0/0,4 | 2 | 0,7 |  |
|  | Трансформаторные подстанции КТПН-1 КНС |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформатор | ТМ-320 | 6,0/0,4 | 1 | 0,7 |  |

Резерв мощности для обеспечения технологических присоединений составляет - 5 Мва.